室内装饰项目参与竞价单位

报价指南

项目编号：

项目名称：

有限公司

日   期 ：

一、 报价单位必须具备的条件

1、持中华人民共和国工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照并通过最近一年的年检。

2、住所在广东的公司。

3、经营范围包括：。

4、注册资本100万元及以上。

5、持有效的税务登记证。

6、持有效资质证明

二、项目要求

1、在四楼财会部会议室用环保埃特板、龙骨做隔墙，规格2300mm*4500mm，厚120mm。

2、天花灯盘拆除4个，重新安装旧灯盘2个，新安装天花板1.44平方米。

3、墙身扇灰面积10.35平方，2层低灰，1层面灰。刷立邦5合一油漆，两遍。

4、 安装不锈钢踢脚线，长4500mm，高120mm，宽：10mm

5、供电线（含PE线）需用2.5mm² ZR-BVV的双塑难燃铜芯线（限中华、庆丰、荔湾三个牌子），不得使用双绞线。所有线路必须使用金属线管、线槽布线，所有接驳口需要安装跨接地线；

6、拆卸会议台，安装办公台，搬清室内物件。

7、每日完工时需将施工现场清洁干净，并将施工所产生的垃圾清运到指定位置。

三、施工要求

1、 “广州轻出集团股份有限公司、施工现场管理规定”、以及相关国家法律法规执行。

四、竞价文件中须包含的材料且加盖公章

1、 报价单位《营业执照》并加盖公章；

2、 填妥《装修项目报价书》并加盖公章（自制《报价书》无效）；

3、 《委托书》并加盖公章，以及代理人身份证复印件。

五、参与竞价单位须知

- 报价单位须严格按照我方提供的报价单填写报价内容，凡未按报价单填写或根据报价单位自行制作的报价单填写报价的一律视为无效报价。

- 报价单填写后盖章连同公司营业执照、税务登记证证复印件等相关材料装袋密封，封面须注明“公司名称”，否则无效。

- 本工程采用固定总价包干方式，所报承包价格应包含   人工费、材料费及税费等全部费用。

- 必须开具与公司名称相符的普通发票或增值税发票。

5、请于2019 年 6  月 14  日 17：00 时前将报价书送交至轻出集团股份有限公司办公室总务科  电话（020）83337522转8503；

地址：广州市越秀区沿江西路145号之一五楼

6、评审后将电话通知竞得者（未竞得者将不予通知，但在一个月内可向总务科咨询评审结果）。

7、项目咨询联系人：姚穗毅

联系电话：（020）83309063

六、工程报价表模板

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计(元) |  |  |  |  |  |  |  |

附注：1、以上报价表中所有数字在小数点后第三位四舍五入后保留两位小数。

2、以上报价表中所填入的综合单价是包干价格，应包括人工费、材料费、机械费、人工、机械、材料的价差、管理费、利润、税金以及夜间施工、材料二次搬运、各种施工措施费、安装辅材、材料损耗、工程废料清运处理、材料运输等全部费用。

3、所有接缝需注密封胶。

报价单位（盖章）：

报价单位负责人/电话：

日     期：

七、                 委托书

XXXXXXXXX公司：

现授权委托          为本公司的代理人，该代理人代表我公司以我公司的名义参加贵司的XXXXXXXXXX工程，全权处理与本次货比三家有关的一切事务。

上述代理人无转委托权。

特此委托。

附：

代理人姓名：             性别：

身份证号码：

职务：

电话：

公司盖章：

年   月   日